西永软件园二期4号楼中央空调维修（第二次）

比

选

文

件

招标人：重庆信息产业投资服务有限责任公司

二0二0年七月

第一章  投标须知

重庆信息产业投资服务有限责任公司（简称：招标人）对西永软件园二期4号楼中央空调维修（第二次）实行比选，邀请符合资质的单位参加竞标。

一、项目概况与招标范围

项目名称: 西永软件园二期4号楼中央空调维修（第二次）。

最高限价：31103元（大写：叁万壹仟壹佰零叁元整）。

项目工期:10日

1、招标内容：

西永软件园二期4号楼中央空调维修（第二次），包含外机、室内机和配电柜（详见以下维修清单）

| 软件园二期4号楼中央空调维修更换清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 机组 | 型号 | 故障情况 | 所需配件 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 外机K1 | 大金RZP-SY1 | 系统漏氟 | 氮气 | 项 | 1 |  |
| 2 |  |  |  | 制冷剂 | 公斤 | 20 |  |
| 3 | 室内机1 | 日立卡式 | 更换传感器 | 传感器 | 支 | 1 |  |
| 4 |  |  | 膨胀阀更换或调整 | 膨胀阀 | 个 | 1 |  |
| 5 |  |  |  | 制冷剂 | 公斤 | 20 |  |
| 6 | 室内机2 | 大金大多联 | 更换传感器 | 传感器 | 支 | 1 |  |
| 7 |  |  | 膨胀阀更换或调整 | 膨胀阀 | 个 | 1 |  |
| 8 |  |  |  | 制冷剂 | 公斤 | 20 |  |
| 9 | 室内机3 | 日立卡式 | 风机电机损坏 | 风机电机 | 个 | 1 | 直流电机1723 |
| 10 | 外机K3-1 | 大金RZP-SY1 | 系统漏氟 | 氮气 | 项 | 1 |  |
| 11 |  |  |  | 制冷剂 | 公斤 | 20 |  |
| 12 | 外机K3-2 | 大金RZP-SY1 | 主板故障 | 控制主板 | 块 | 1 | V-COK850-S-LE-A.D.1.2 |
| 13 |  |  | 膨胀阀更换或调整 | 膨胀阀 | 个 | 1 |  |
| 14 |  |  |  | 制冷剂 | 公斤 | 20 |  |
| 15 | 外机K5-1 | 日立RAS-900FSN1Q | 更换变频压缩机 | 压缩机 | 部 | 1 |  |
| 16 |  |  |  | 制冷剂 | 公斤 | 40 |  |
| 17 | 内机4 | 大机大多联 | 更换传感器 | 传感器 | 个 | 20 |  |
| 18 | 内机5 | 日立卡式 | 膨胀阀更换或调整 | 膨胀阀 | 个 | 1 |  |
| 19 |  |  |  | 制冷剂 | 公斤 | 20 |  |
| 20 | 外机K6 | 日立RAS-850FSN1Q | 更换变频压缩机 | 压缩机 | 部 | 1 | 此型号为850FSN1Q |
| 21 |  |  |  | 制冷剂 | 公斤 | 30 |  |
| 22 |  |  | 系统漏氟 | 氮气 | 项 | 1 |  |
| 23 | 外机8 | 日立RAS-450FSN1Q | 变频风机故障 | 风机（含风叶） | 套 | 1 |  |
| 24 |  |  | 变频模块故障 | 变频模块 | 块 | 1 |  |
| 25 | 配电柜 | 配电柜8F-2 | 线路更换空开重新压接 | 电源线 | 米 | 10 | 渝丰YJV35*3+1*16 |
| 26 |  |  |  | 空开100A | 个 | 1 | 正泰 |

- 注：机组编号为代号，以招标方指定为主。

- 2.资质要求

- 本次招标实行资格后审，投标人应满足下列条件要求：

- 1）具有独立法人资格的公司；

2）注册资金50万元（含）以上；

3）提供通过年检的有效企业法人营业执照；

4）具备家用（商用）制冷空调设备维修安装三级及以上资质以上；

3、投标报价：

投标人在满足本招标要求的情况下进行报价，中标价总价包干，中标后标的不做任何调整。

4.踏勘现场

投标人应参加现场及周围环境踏勘，以便获取有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。无论投标人是否踏勘过现场，均被认为在递交投标文件之前已经踏勘现场，对本合同项目的风险和义务已经十分了解，并在其投标文件中已充分考虑了现场和环境条件。踏勘现场所发生的费用由比选被邀请人自行承担。

5.质量要求：

更换材料及施工质量符合国家质量标准。

6.其他要求

（1）空调维修中的安全由中标人自行负责。作业人员持证上岗，安全培训记录。

（2）质保期为验收合格之日起6个月，质保金为中标金额3%。

- 三、确定承包人的标准和方法

- 1.初步评审

合格条件标准

| 序号 | 项目内容 | 合格条件 | 提供的资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | 具有有效企业法人营业执照 | 提供有效的营业执照副本复印件，加盖投标单位鲜章。 |
| 2 | 资质等级证书 | 具备家用（商用）制冷空调设备维修安装三级及以上资质以上 | 提供有效的资质证书复印件，加盖投标单位鲜章。 |
| 3 | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 有效的法定代表人身份证明及授权委托书。 | 提供有效的法定代表人身份证明及授权委托书原件。 |

- 2.详细评审：

①本项目最高限价为：31103元（大写：叁万壹仟壹佰零叁元整）

②投标方法：采用最低价中标法确定中标单位。

比选小组按比选文件的要求对竞选人进行评审，任何一项评审不合格，作废标处理。初步评审合格的，再进行详细评审，以满足全部比选文件实质性要求前提下，竞选报价最低者为第一中选候选人。按报价得分由高低顺序推荐中标候选人。竞选报价相等的，由招标人在开标现场随机抽签确定。

③本项目实行总价包干制，投标人所报出的投标报价所包括人工、材料、设备、利润、风险、税金、验收、水电费、管理、政策性文件规定的应缴费用等完成本招标文件要求范围内的全部工作内容所需的所有费用，甲方不再支付除此之外的其他任何费用。

④合同费用结算。合同费用=中标价

⑤合同费用支付。维修完毕并验收合格后付97%，剩余3%作为质保金。质保期内未出现质量问题，或出现的质量问题已得到及时解决，质保期满后无息支付质保金。

3、有下列情形之一的，比选人将重新比选：

3.1 比选截止时间止，比选对象少于 3 个的；

3.2 经比选小组评审后否决所有竞选人的。

4、废标情形：

4.1如设置了最高限价的，竞选人的总报价超过最高限价的；

4.2未满足或响应比选文件要求的；

4.3串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

4.4相关法律法规约定的其它情形。

- 投标报价有算术错误的，比选小组按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

- 四、竞标文件要求

1、竞标文件的组成：

1.1《投标书》   （原件）

1.2《授权委托书》（原件）

1.3营业执照加盖鲜章。

1.4法人身份证(复印件)

1.5被委托人身份证（复印件）

2、竞标文件数量：一份

3、竞标文件格式：A4纸张打印（复印），字体字号不限。

4、竞标文件的封装：

4.1竞标文件应装订成册，密封包装在一个文件袋中（文件袋的样式不作限制），在封口处加盖公章，文件袋上标记以下内容：

招标人名称：

项目名称：西永软件园二期4号楼中央空调维修（第二次）竞标文件

在2020年7月9日9时30分（即开标时间）前不得开封

竞标人名称：（加盖公章）

竞标人地址：

4.2未按规定封装和盖章的竞标文件，招标人恕不接受。

## 五、日程安排

1、招标文件领取时间和地点：

（1）报名起止时间：2020年7月6日至7月8日12时00分（北京时间）；竞选人未按规定时间内报名的，其竞标文件将不予接收。

（2）各竞选人用电子邮件方式进行报名。各竞选人自行在重庆国际物流枢纽园网www.wmlip.com的招投标信息公布版块下载比选信息及投标回执表格，把填写完毕并加盖公章的比选回执扫描件发送至邮箱（273541637@qq.com），邮件名称写明项目名称、竞选人名称、联系人及联系电话。比选人或比选代理机构在报名截止后通过邮件回复信息，确认报名成功。在递交竞标文件时将竞标回执原件递交给比选人。否则比选人将不接受竞选人的竞标文件。

2、竞标文件递交时间：2020年7月9日9时30分（凡超过9：30时递交的竞标文件，招标人拒绝接收）递交地点：沙坪坝区土主镇土主中路199号物流园老管委会4楼会议室

3、开标时间：2020年7月9日9时30分

开标地点：沙坪坝区土主镇土主中路199号物流园老管委会4楼会议室

4、开标程序

开标会议由重庆信息产业投资服务有限责任公司主持，开标应按下列程序进行：

4.1介绍招标人；

4.2介绍参加开标会的领导和单位；

4.3工作人员宣布在投标截止时间前递交竞标文件的竞标人名单；

4.4招标人验审竞标人的法定代表人证（原件）或授权委托书（原件）及本人身份证，如竞标人的法定代表人或授权委托代理人没有现场单独按规定出示合法、有效的法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书及本人身份证，将视为自动放弃竞标资格；

4.5竞标人代表验审所有竞标文件的密封情况，如发现密封袋未按要求密封的，不予开标，并将竞标文件退还给竞标人；

4.6工作人员当众开启竞标文件，宣布竞标人的名称、竞标报价及其他内容；

4.7工作人员根据规定汇总开标结果并排列名次；

4.8招标人宣布开标结果，竞标人代表、招标人代表、监督人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

4.9开标会结束。

六、合同签订

由招标人与中标人按照招标文件中相关要求单独拟定并在中标通知书发出后3个工作日内签订合同，未尽事宜在签订合同时由招标人与中标人另行协商七、联系方式

招标人：重庆信息产业投资服务有限责任公司

地 址：重庆沙坪坝区土主中路199号附1-66号

联系人：沈老师

电 话：65645116

西永软件园二期4号楼中央空调维修（第二次）

竞标回执

致：重庆信息产业投资服务有限责任公司

我公司已于    年   月  日在重庆国际物流枢纽园网站已阅读贵公司发出的关于 （项目名称）  的比选信息。并在全面理解所有内容与要求的基础上，我公司决定参加该项目的竞标，并严格按照有关要求办理相关手续，提供相关文件。

特此函复。

联 系 人：                    	 电    话：

移动电话：		                   传    真：

通讯地址：

邮    编：                       电子邮箱：

竞标人：                         （盖单位公章）

2020年     月    日

注：报名时需把填写完毕并加盖单位公章的竞标回执扫描件发送至邮箱273541637@qq.com。

（一）投标函

致：重庆信息产业投资服务有限责任公司（招标人名称）:

1.我方已仔细研究了               （项目名称）项目招标文件的全部内容，包括但不限于投标人须知、合同条件、质量标准，以及全部补遗和澄清文件。我们已了解和审核了全部招标文件，并完全理解了招标文件规定的招标范围，工作要求，并考虑到了潜在所有风险。愿意以总报价为（小写）           （大写             ）完成本项目服务工作，其中：项目负责人为    ，计划工期        ，质量要求                 。

2．为此，我方就以下内容分别做出承诺：

（1）我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有）以及全部参考资料和有关附件，我们完全理解上述文件的内容并同意放弃对上述文件的内容有不明及误解的追究权利；

（2）我方承诺我们的投标文件中有关资格资信的证明文件、技术文件及相关陈述全部是真实的准确的，若有违背，我方将承担由此造成的一切后果；

（3）如果我方中标，我方保证在招标人规定时间内相关服务满足招标文件要求；

（4）如果我们中标，我们保证忠实地执行双方所签的合同，承担合同规定的责任和义务；

（5）我方的投标有效期为：自开标之日起  个日历日；

（6）若我方中标，我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务；

（7）若我方中标，我方将接受招标人的相关管理要求；

投标人：				（加盖公章）

法定代表人或其委托代理人：			（签字或盖章）

年    月    日

（二） 法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

注册地址：

办公地址：

成立时间： 	 年 	  月          日

经营期限：

姓名： 	 性别： 	 年龄： 	职务：

系 	 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

| 法定代表人身份证（正/反面）复印件 （复印或粘贴） | 法定代表人身份证（反/正面）复印件 （复印或粘贴） |
| --- | --- |

投标人： 	（盖投标人公章）

年   月   日

注：法定代表人身份证明需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

授权委托书

本人 	（姓名）系 	（投标人名称）的法定代表人，现委托我单位 	（姓 名）为我方授权代表人。代表人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 	（项目名称）施工投标文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：    日历天，代表人无转委托权。

附：法定代表人身份证明。

投  标  人：           	    （盖投标人公章）

法定代表人： 		（签字）

身份证号码：

授权代表人：                 （签字）

身份证号码：

年  	月 	日

| 法定代表人身份证（正、反面）复印件 （复印或粘贴） | 授权代表人身份证（正、反面）复印件 （复印或粘贴） |
| --- | --- |

注：

- 法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身

- 份证明；非法定代表人参加投标活动及签署文件的须提供附有法定代表人身份证明的此份授权委托书。

- 法定代表人身份证明及授权委托书原件装入投标文件一并递交。另外须准备一份原

- 件在开标现场出具。

- 投标单位资质文件（盖鲜章）

- 投标单位《营业执照》复印件

- 投标单位《资质证书》复印件